
霍山石斛产业化综合提升项目-霍山石斛中药材检测中心设备采购
竞

争

性

谈

判

文

件
项目编号：H221101
采购单位：安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司
采购代理机构：安徽衡源项目管理有限公司
编制时间：二○二二年十一月


H221101霍山石斛产业化综合提升项目-霍山石斛中药材检测中心设备采购竞争性谈判公告

安徽衡源项目管理有限公司受安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司的委托，现对霍山石斛产业化综合提升项目-霍山石斛中药材检测中心设备采购项目进行竞争性谈判采购，现将相关内容公告如下：
一、项目基本情况
1、项目编号：H221101
2、项目名称：霍山石斛产业化综合提升项目-霍山石斛中药材检测中心设备采购

3、项目类型：货物类

4、采购方式：竞争性谈判

5、资金来源：自筹资金
6、项目最高限价：800000.00元

7、采购需求：霍山石斛产业化综合提升项目-霍山石斛中药材检测中心设备采购，离子色谱仪一套，全能薄层成像仪一套，具体详见项目采购需求。
8、合同履行期限：90天（其中全能型薄层成像仪必须在签订合同后20天内完成供货安装调试）。

9、本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格及要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2、具有有效的营业执照（经营范围满足本项目采购需求的内容）；
3、具有本次采购货物的供货安装及售后服务能力;
4、本项目不接受联合体参与投标；
5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及谈判文件发售办法
1、谈判文件发售时间：2022年11月14日至2022年11月17日；

2、谈判文件价格：免费下载。
3、报名方式：本项目无需报名，请潜在供应商自行登录安徽衡源项目管理有限公司网（http://www.ahhyxmgl.com/）中下载本项目谈判文件（含采购需求）。
四、谈判时间及地点
1、谈判时间：2022年11月17日9时00分
2、谈判地点：安徽衡源项目管理有限公司（南岳西路18号二楼）。
3、谈判方式：现场谈判
五、响应文件提交截止时间：同谈判时间。纸质响应文件，应在谈判截止时间前送至安徽衡源项目管理有限公司，逾期送达，概不接受。

六、其他补充事宜

（一）根据疫情防控需要，投标人投标时需佩戴好口罩进入开标现场。

（二）严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权围绕是否为“陪标”拉价格（商务）分值进行调查处理，经查证属实的，其投标无效，限制投标资格等处理。
七、联系方式

（一）采购单位：安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司

地  址：霍山县衡山镇
联系人：蔡先生     电  话：15305642690
（二）采购代理机构：安徽衡源项目管理有限公司
地  址：霍山县衡山镇南岳西路18号二楼

联系人：董女士      电  话：0564-5032516 

安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司
安徽衡源项目管理有限公司

2022年11月14日 

一、供应商须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名  称：安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司 

	2
	采购代理机构
	名  称：安徽衡源项目管理有限公司

地  址：霍山县衡山镇南岳西路18号

	3
	谈判有效期
	30天

	4
	项目类型
	货物类

	5
	项目名称
	霍山石斛产业化综合提升项目-霍山石斛中药材检测中心设备采购

	6
	项目编号
	H221101

	7
	付款方式
	合同签订后付至合同价的30%作为预付款，待所有设备供货安装调试完成后付至合同价的95%，余款作为质保金，待质保期满后一次性付清。

	8
	供货及安装期限
	90天（其中全能型薄层成像仪必须在签订合同后20天内完成供货安装调试）

	9
	免费质保期
	 1年

	10
	中标服务费
	根据《政府采购代理机构暂行办法》（财库〔2018〕2号）规定，收取采购代理服务费用，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，供应商成交后在领取成交通知书前缴纳成交价1.5%的代理服务费，由成交人支付，专家评审费据实收据。

	11
	履约保证金
	本项目不收取

	12
	勘察及对接
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。

	13
	质疑与答疑
	1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

2、提出的疑问文件传至采购人（采购代理机构）后，请供应商及时通过安徽衡源项目管理有限公司网站查看答疑文件。

	14
	投标文件份数及要求
	份数：纸质投标文件 壹 份正本， 贰 份副本。

1、投标响应文件封面、投标函均应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标响应文件中须同时提交投标响应文件签署授权委托书。投标响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标响应文件签署授权委托书无效。

2、投标响应文件应密封，必须加盖供应商公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章，注明日期。投标响应文件应分“正本”和“副本”共2个分袋封装并密封装订成册，其中正本壹份，副本贰份。封皮上应注明“（**）项目投标响应文件，正本或副本”。

	15
	递交投标文件注意事项
	投标响应文件必须在投标截止时间前现场递交。

	16
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时谈判小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、不良信用记录查询渠道如下：

（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）

	17
	备注二
	特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。

	18
	备注：1.投标人在投标截止时间内收到的响应文件不足三家的，或评审过程中造成流标现象的，其响应文件也不予退还给投标人。

2、提交响应文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新谈判或现场转变采购方式。若无投标单位的，在不调整预算的情况下可由业主单位直接发包或自行采购。


供应商资格

详见谈判公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、最终承诺报价表； 

9、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）谈判响应文件的提交
1、谈判响应文件的密封与标志

所有谈判响应文件为明标，应将谈判响应文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明项目名称、投标单位名称，并在封袋起缝处加盖投标单位公章，并经法定代表人或委托代理人签字（或盖章）

提交谈判响应文件截止时间

2.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并提交纸质版投标文件。供应商法定代表人或代理人必须到场参加开标会议，并出示授权书(格式参照谈判文件提供的格式)、代理人身份证原件（法定代表人参加投标的，出示其身份证原件即可），以便开标会议上证明其身份及投标资格。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交授权委托书，且响应文件也未有授权委托书原件，其响应文件按照无效投标处理。
2.2在采购文件规定的投标截止时间以后递交的纸质版投标文件将被拒绝并退还给投标人。

（五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。
2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按签到顺序，与供应商分别进行谈判。
3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。
4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。
（六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可采用其他方式继续进行。

4、重新组织谈判，采购单位将通过安徽衡源项目管理有限公司网进行公告。

（七）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对谈判文件采购需求等谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以于须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向我公司提出。

提交成功后疑问文件即传至我公司，请供应商及时通过网站答疑补遗公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订
1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在成交通知书发起7个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件，成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

5、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更
谈判文件如有澄清及变更，我公司将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。
（十）验收
1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
（十一）质疑
1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出： 

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向采购人提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报霍山县财政局予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

  二、采购需求
1、离子色谱仪

一、应用范围：适用于样品中阴离子、阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析。

二、仪器指标

1. 输液泵 

1.1泵类型：串联双柱塞泵

1.2送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路； 

★1.3流量设定范围：0.001-10.00ml/min.

★1.4流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa）

★1.4流量精密度：0.062%RSD 

1.6 最大排液压力：35MPa 

1.8
压缩补充功能减小脉动系统：通过，无阻尼器 

1.8 恒压输液：可以

1.9 柱塞清洗：有，自动 (选配) 

1.10 泵头材质：PEEK

1.11 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制

2. 脱气单元

2.1
形式: 膜式在线脱气，3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液）

2.2
脱气流路体积：400μL/每流路 

2.3
耐压：±0.1MPa 

2.4
电源：由输液泵提供

3．自动进样器

3.1
进样方式：全量进样

3.2
进样量设定范围：0.1-100μL

3.3
样品容量: 1.5mL样品瓶*108位；4.0mL样品瓶*48位；96孔板：最多2块（样品数192个）除上述外, 10mL瓶3个

★3.4 进样重现性：0.28%RSD以下(5μL进样时） 

★3.5 交叉污染：0.01%以下(咖啡因5μL进样) 

★3.6 进样速度：最快10s以下（10μL进样时） 

3.7
反复进样次数：1-30/样品

3.8
自动进样针清洗：进样前后任意设定

3.9
使用pH范围：pH 1-14

3.10 样品预处理功能：编程、自动稀释、样品自动衍生功能（分开写）

3.11 漏液传感器：有

4. 柱温箱 

4.1
控温方式: 半导体模块加热方式

★4.2温度控制范围: 室温+5℃～80°C （1℃步） 

4.3
温度控制精度：±0.1℃ 

4.4
柱温箱容量：300mm色谱柱*1支

4.5
可安装单元：手动进样器*1

★4.6安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警

4.7
电源：由输液泵提供

5. 电导检测器

5.1
基线噪声: <0.7 nS/cm (抑制系统)

5.2
基线漂移: <48 nS/cm*12min (抑制系统)

★5.3测定范围：0.01~58,000 μS/cm FS 

5.4
温度变化系数: 25nS/cm /℃

5.5
池体积：0.30μL 

5.6
耐压: 2.9MPa

5.7
自动归零: 有

5.8
工作温度; 4-35℃

6. 抑制器
6.1 类型：自动再生电致膜式抑制  

7. 系统控制器

7.1可连接单元：输液单元最多4台；自动进样器1台；检测器：最多2台

7.2
连接单元数： 5个部件（含溶剂输送单元）

7.3
数据缓冲：约24小时的1个分析

7.4
事件输入出：输入：2  输出：2

配置要求：

1 离子色谱主机（含电导检测器，泵，柱温箱，原装控制软件），1 套

2 阴离子连续电解自动再生微膜抑制器， 1 套

3 阳离子连续电解自动再生微膜抑制器， 1 套

4 常规阴离子色谱分析柱（分析柱1根，保护柱1根），1套

5 常规阳离子色谱分析柱（分析柱1根，保护柱1根），1套

6 自动进样器（不低于100位），1 套

7 自动进样器 5ML样品瓶，500 个

8 计算机（品牌电脑配置不低于：Intel I7处理器，8G内存，500GB高速硬盘，19 英寸显示器），1套

9 高速激光打印机，1套

10 阴离子标准溶液，1套

11 阳离子标准溶液 1套

2、全能型薄层成像仪
 一：全能薄层成像仪

★1、 具有24位高线性数码成像组件，可实现16777216级色阶，为业界最高，样品之间即使具有细微的浓度差异，仍可很好的区别于比较； 

2、 图像传感器尺寸大、动态范围高、成像质量优异，具有极高的画质；

3、 使用了全自动灯箱，完全使用计算机控制光源；

4、 使用高频光源，消除了频闪与同步效应；

5、 产品可选用AdobeRGB色域，色彩显示范围与层次远优于sRGB色域；

6、 使用了具有16 bit数据处理能力，可显示10.7亿种颜色的专业显示系统；

7、 可以采用USB传输方式，可便利、快速、高质量传输数据；

8、 软件功能强大，涵盖了图像处理、数据分析、指纹图谱，可计算Rf值、峰高、峰面积、含量、标准方程等数据；

仪器指标

 1、成像波长：标配UV254nm、UV365nm、白光400-700nm，其余波长可定制；

★2、照明时间：0-600min间任意计算机设定，到时自动关闭，如不考虑灯管寿命与安全因素可扩展为0-∞min任意长时间任意设定；

3、成像尺寸：最大200×200mm；

★4、图像传感器面积：≥1英寸；

5、专用摄像机：2000万像素，高分辨率、反应灵敏；

6、曝光时间：0-10s；

★7、色彩深度：24bit,色阶数为16777216级；

8、工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄

9、通讯方式：USB；

★10、专业显示系统：具有16 bit数据处理能力，可显示10.7亿种颜色，4G内存、2G显存；

11、控制器：USB接口6个；

12、系统：Windows10；    

仪器组成

1、 主机（包括工业相机、全自动灯箱、专业显示系统、控制器）

2、薄层图像工作站；

仪器功能

1、光源控制功能：可电脑选择光源波长、开闭时间、光量调节；

2、操作管理功能：可管理操作者权限、分析时间、地点、仪器条件、分析方法，支持电子签名；

3、图像优化功能：根据光源情况对图像颜色进行校正，使之更为真实、去除光源引起的光照不匀情况、镜头引起的四角发暗情况、广角桶状变形的情况；

4、图像编辑功能：对图像进行裁切、局部或全部放大、缩小、旋转、文字标注；

5、背景优化功能：可将多张图片进行重叠合并，去除背景干扰、可对空白板成像，差减去除因吸附剂不匀带来的影响、可隔一段时间多次取像去除可能的干扰；

6、图像比较功能：可对薄层板之间进行双窗口或多窗口进行板间比较、还可对不同板间不同样品的轨道进行两两比较或与标准轨道进行一对多的比较、也可将各轨道重组排序进行平行比较；可将不同轨道进行重叠比较、将标准轨道生成模板进行模板比较；

7、动态计算功能：原点、前沿设定以后，可动态显示各斑点Rf值的与色谱峰图、背景、峰高、峰面积，可进行直观比较；

8、数据分析功能：可使用单点法、两点法、多点法计算标准方程，使用外标法、内标法、归一化法计算斑点物质含量；

9、中药指纹图谱功能：对不同样品进行聚类分析，得出中药的指纹图谱，指导样本间的相似度分析与勾兑指导；

10、图像后处理功能：可对图像进行数据格式、像素、颜色、曝光调整，改变对比度、饱和度与亮度，去除图像的瑕疵，是发表专业文章的好帮手；

二：电动薄层条带点样器  1套 

主要功能 

1、可重复点样，条带扩散小，重复性好；

2、其次可以大容量点样，避免浓缩损失；

3、非接触点样，硅胶不会粘附针尖，避免样品损失；

4、是在薄层扫描定量时可以不必扫描样品的全部也有很好的线性范围；

仪器组成

1、数控数显加热点样台；

2、自动点样臂；

3、横向点样装置；

4、专用点样气泵；

5、专用点样喷嘴；

主要指标

1、点样长度：0~200mm； 

2、点样宽度：0.7~3mm；标准1~2mm；

3、点样温度：室温~100℃；

4、加热温度：室温~200℃；

5、点样方式：圆点、条带点样；    

三：双喷超细电动薄层喷雾器1套

主要指标​

1、喷嘴尺寸：0.2-0.3mm；

2、喷雾距离：0-500mm；

3、喷雾压力：30psi；

4、喷雾颗粒大小：0.1-3μm；

仪器组成

空压机、聚四氟乙烯喷雾头A、超细喷雾头B；

四：电动展开仪1套

主要功能​

1、对展开的色谱板尺寸无严格限制；只要边长≤200mm即可；

★2、展开终点控制、可实时显示温度、湿度等展开条件；

3、保证薄层色谱展开过程条件的高度可控性、结果的高度重现性；

4、溶剂消耗量远低于传统展开方法；

主要指标​

1、展板尺寸：最大200mm×200mm；

2、展开距离：10-200mm；

3、展距控制精度：≤1mm；

仪器组成

传感器、控制器、展开槽

三、响应文件格式
　　　　　　　　　采购项目
响
应
文
件
正本（副本）
项目编号：
供 应 商：　　        　　　　　　（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：　　　 （签字或盖章）　　
日  期：　　　　年    月    日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	谈判授权书
	

	四
	谈判响应函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	相关服务承诺函
	

	八
	最终承诺报价表
	

	九
	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	


附件一

报 价 单

	序号
	设备名称
	品牌/型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	


供应商公章：

日  期：   年   月   日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

  2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可

能导致投标无效。
附件二
供应商基本信息

营业执照（正本或副本）、资质证书、项目负责人注册证书、业绩证明材料等其他相关证明材料复印件加盖公章。
附件三
谈判授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

（附法人代表、被授权人身份证正反面复印件）
法定代表人签字：                     

          职    务：                          

          联系手机：                          

固定电话：                          

代理人（被授权人）：                     
          职    务：                              
          联系手机：                               

固定电话：                             
供应商公章：
日期：

附件四
谈判响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成货物交付安装调试与服务，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商公章：
日期：

附件五
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商公章：
日      期：
附件六
响应情况表
	按谈判文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	设备名称
	技术参数及配置
	品牌、型号、材质
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	谈判文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	供货及安装期限
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


供应商公章：
日期：   年    月   日
注：
1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）谈判文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
2、供应商所供产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料。
附件七            

相关服务承诺（格式自定）
附件八                            

            最终承诺报价表

（第   次报价书）

项目名称：       
项目编号：       
	供应商名称
	

	谈判范围
	全部 / 第 /
包

	最后报价

（详见备注说明）
	人民币大写： 


	备注说明
	


供应商公章或授权代表签字：

日
期： 

注：本页《报价表》由供应商在谈判现场依谈判情况填写，请带至谈判现场备填。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

附件九
谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
